## Sheet1
0228 | A101 | Karyawan menggunakan APD yang sudah diberikan oleh perusahaan sesuai standar yang ditetapkan oleh HSE Dept | 4.21 | 001 | N | A1 | 001
0228 | A102 | APD yang diberikan harus dirawat dan dipakai dengan benar | 4.21 | 002 | N | A1 | 002
0228 | A103 | Terdapat serah terima APD | 4.21 | 003 | N | A1 | 003
0228 | A201 | Kelengkapan isi kotak P3K sesuai dengan ceklis, tidak kadarluarsa | 4.21 | 004 | N | A2 | 004
0228 | A202 | Ceklis kotak P3K harus diisi sesuai dengan kondisi kotak P3K yang sebenarnya | 4.21 | 005 | N | A2 | 005
0228 | A203 | Pada kotak P3K terpasang PIC kotak P3K dan no.telepon yang dihubungi aktif | 4.21 | 006 | N | A2 | 006
0228 | A204 | Kondisi kotak P3K harus bersih, tidak ada debu, dan cara penyusunan obat rapih | 4.21 | 007 | N | A2 | 007
0228 | A205 | Kotak P3K tidak terkunci | 4.21 | 008 | N | A2 | 008
0228 | A206 | Terdapat daftar penggunaan obat pada kotak P3K | 4.21 | 009 | N | A2 | 009
0228 | A207 | Terdapat eyewash dan shower station di gudang bahan kimia, serta ceklis harus update sesuai dengan kondisinya, serta kondisi eyewash station harus bersih dan airnya harus diganti secara teratur | 4.21 | 010 | N | A2 | 010
0228 | A301 | Ruang gerak karyawan tidak terbatas (area proses kerja sempit) | 4.21 | 011 | N | A3 | 011
0228 | A302 | Karyawan bekerja secara ergonomi | 4.21 | 012 | N | A3 | 012
0228 | A401 | Ibu hamil tidak boleh bekerja pada posisi kerja berdiri terlalu lama, terpapar bahan kimia, mesin yang bergetar, dan terdapat banyak penumpukan barang | 4.21 | 013 | N | A4 | 013
0228 | A402 | Karyawati hamil harus menggunakan identitas berupa slayer ibu hamil dan kartu ibu hamil | 4.21 | 014 | N | A4 | 014
0228 | A501 | Penerangan/pencahayaan disetiap proses kerja cukup dan sesuai standar | 4.21 | 015 | N | A5 | 015
0228 | A502 | Laju udara (velocity) pada exhaust di pada mesin - mesin tertentu (buffing, exhaust oven, exhaust sablon, dll) cukup dan memenuhi standar | 4.21 | 016 | N | A5 | 016
0228 | A503 | Kebisingan pada mesin ataupun area kerja harus sesuai dengan standar pemerintah dan HSE | 4.21 | 017 | N | A5 | 017
0228 | A601 | Terdapat SOP, ceklis yang diupdate, dan hasil akhir pengujian kualitas air minum | 4.21 | 018 | N | A6 | 018
0228 | A602 | Kondisi tangki air minum dan disekitarnya bersih | 4.21 | 019 | N | A6 | 019
0228 | B101 | MSDS, CSDS dan label selalu tersedia di area bahan kimia | 1.7 | 020 | N | B1 | 001
0228 | B102 | Diarea penyimpanan bahan kimia harus terdapat daftar bahan kimia yang digunakan dan daftar bahan kimia yang dilarang sesuai dengan adidas | 1.7 | 021 | N | B1 | 002
0228 | B103 | Setiap drum dan bahan kimia cair harus diletakkan diatas secondary containment | 1.7 | 022 | N | B1 | 003
0228 | B104 | Selalu tersedia spill kits alat pembersih (berupa kain majun atau sebuk gergaji) untuk tumpahan bahan cair ke lantai | 1.7 | 023 | N | B1 | 004
0228 | B105 | Penyimpanan bahan kimia harus terpisah terutama yang bersifat racun dengan bahan kimia yang bersifat mudah terbakar di area penyimpanan bahan kimia | 1.7 | 024 | N | B1 | 005
0228 | B106 | Setiap wadah atau mangkuk lem/pembersih lainnya selalu dalam keadaan tertutup dan ditempatkan pada dudukan eva yang telah disediakan | 1.7 | 025 | N | B1 | 006
0228 | B107 | Tidak menyimpan bahan kimia cair di botol air minum atau wadah lain yang tidak standar dan tidak boleh ada stok bahan kimia di line produksi | 1.7 | 026 | N | B1 | 007
0228 | B108 | Bahan kimia haruslah dijauhkan dari peralatan mesin dan sumber panas (misal : oven) | 1.7 | 027 | N | B1 | 008
0228 | B109 | Exhaust di area bahan kimia harus berfungsi dengan baik | 1.7 | 028 | N | B1 | 009
0228 | B110 | Di dalam gudang bahan kimia/CMR tidak boleh terdapat instalasi listrik serta terpasang grounding pada secondary containment | 1.7 | 029 | N | B1 | 010
0228 | B201 | Disetiap mesin terdapat pengaman mesin dan berfungsi dengan baik | 1.7 | 030 | N | B2 | 011
0228 | B202 | Karyawan menggunakan mesin sesuai dengan SOP proses kerja (Contoh : pengaman mesin harus digunakan, Karyawan yang mengoperasikan mesin berputar rambut harus diikat) | 1.7 | 031 | N | B2 | 012
0228 | B203 | Terdapat ceklis mesin dan diisi setiap hari sesuai dengan kondisi mesin | 1.7 | 032 | N | B2 | 013
0228 | B204 | Disetiap mesin terpasang IKM, safety sign, validasi mesin, sign mesin beresiko tinggi dalam bahasa indonesia, dan terpasang stiker HSE Cek untuk mesin yang sudah dikaizen | 1.7 | 033 | N | B2 | 014
0228 | B205 | Karyawan yang mengoperasikan mesin embos dilarang untuk menggunakan aksesoris logam | 1.7 | 034 | N | B2 | 015
0228 | B206 | Karyawan dilarang untuk mengoperasikan mesin berdua, kecuali mesin yang memang harus dioperasikan berdua | 1.7 | 035 | N | B2 | 016
0228 | B207 | Mesin harus dalam kondisi normal tidak rusak (tidak ada oli bocor, suara abnormal, | 1.7 | 036 | N | B2 | 017
0228 | B208 | Pada mesin yang rusak atau dalam perbaikan harus terpasang LOTO | 1.7 | 037 | N | B2 | 018
0228 | B209 | Harus terdapat record LOTO, jika ada penggunaan LOTO | 1.7 | 038 | N | B2 | 019
0228 | B210 | Karyawan dan mekanik yang menggunakan mesin beresiko tinggi harus mendapatkan training dan memiliki kartu lisensi mesin beresiko tinggi dan masih berlaku | 1.7 | 039 | N | B2 | 020
0228 | B301 | Lift harus terpasang perijinan dari pemerintah dan kondisi lift baik tidak ada kerusakan dan ceklis lift harus update | 1.7 | 040 | N | B3 | 021
0228 | B302 | Terdapat sign lift dan harus dalam kondisi baik | 1.7 | 041 | N | B3 | 022
0228 | B303 | Pada handlift harus terpasang ijin dan ceklis | 1.7 | 042 | N | B3 | 023
0228 | B304 | Harus terpasang SOP dan PIC lift dan handlift | 1.7 | 043 | N | B3 | 024
0228 | B401 | Pada tabung gas terpasang flashback arrestor dan kondisi penempatan baik terpisah dengan material lain | 1.7 | 044 | N | B4 | 025
0228 | B402 | Terdapat ceklis pemeriksaan kondisi tabung gas yang diisi secara regular | 1.7 | 045 | N | B4 | 026
0228 | B403 | Tabung gas terpasang label bahan kimia sesuai jenisnya | 1.7 | 046 | N | B4 | 027
0228 | B501 | Jalur jalan/jalur evakuasi tidak boleh terhalang apapun barang dan terdapat tanda panah evakuasi | 1.7 | 047 | N | B5 | 028
0228 | B502 | Lebar jalan harus minimal 1,1 m dan pintu keluar harus dalam kondisi terbuka saat ada proses kerja didalamnya. | 1.7 | 048 | N | B5 | 029
0228 | B503 | Terdapat peta evakuasi pada setiap pintu masuk dan terdapat struktur ERG | 1.7 | 049 | N | B5 | 030
0228 | B504 | Tanda panah arah evakuasi (escape route) harus dalam kondisi baik (masih jelas/tidak pudar) | 1.7 | 050 | N | B5 | 031
0228 | B505 | Tidak boleh terdapat barang menempel pada mesin, jarak barang dengan blower/mesin ±1 m dan tidak boleh terdapat barang mudah terbakar dibawah blower | 1.7 | 051 | N | B5 | 032
0228 | B506 | Diarea gudang (warehouse ataupun finishgood) didekat sumber listrik ataupun lampu penerangan harus terjaga jarak kosong lebih dari 1 meter , kecuali lampu yang terpasang adalah lampu anti ledak | 1.7 | 052 | N | B5 | 033
0228 | B507 | Kipas angin line produksi (0.5hp/375W ke atas(unit menggunakan satuan watt)) di bawahnya harus terjaga jarak kosong lebih dari 1m dan tidak boleh ada suara abnormal | 1.7 | 053 | N | B5 | 034
0228 | B508 | Disekeliling kontrol panel listrik utama gedung produksi/gudang harus diberi jarak kosong lebih dari 1m, didepan panel distribusi listrik harus terjaga jarak kosong lebih dari 1m. | 1.7 | 054 | N | B5 | 035
0228 | B601 | Alat pemadam (APAR) tersedia dan siap pakai, bersih serta tidak kadaluarsa dan gantungan tidak rusak | 1.7 | 055 | N | B6 | 036
0228 | B602 | Ceklis APAR harus tersedia dan diperiksa (diisi) setiap bulan | 1.7 | 056 | N | B6 | 037
0228 | B603 | Peralatan pencegahan kebakaran tidak boleh terhalang barang apapun (APAR, hydrant, alarm) | 1.7 | 057 | N | B6 | 038
0228 | B604 | Terdapat lampu exit dan emergency disetiap pintu keluar utama | 1.7 | 058 | N | B6 | 039
0228 | B605 | Lampu exit dan emergency dalam kondisi baik dan terdapat ceklis yang diisi setiap bulan | 1.7 | 059 | N | B6 | 040
0228 | B606 | Alarm dalam kondisi baik tidak ada eror dan terdapat ceklis yang diisi setiap bulan | 1.7 | 060 | N | B6 | 041
0228 | B607 | Kondisi hydrant baik, tidak ada kebocoran, perlengkapan didalam box hydrant lengkap serta terdapat ceklis yang diisi setiap bulan | 1.7 | 061 | N | B6 | 042
0228 | B701 | Kabel listrik dan selang kompresor harus rapi dan tidak menghalangi jalan | 1.7 | 062 | N | B7 | 043
0228 | B702 | Kabel listrik harus terskun, terlindungi (ada selongsong kabel), tidak terkelupas, dan lampu indikator pada panel maupun legran harus menyala serta semua mesin terpasang sistem grounding | 1.7 | 063 | N | B7 | 044
0228 | B703 | Suhu thermostat pada mesin oven memenuhi standar (maiksimal kenaikan 20 dari suhu mesin) | 1.7 | 064 | N | B7 | 045
0228 | B704 | Exhaust fan didalam mesin oven dan panel kontrol dan motor berfungsi dengan baik, tidak kotor, dan tidak terdapat barang didalamnya dan disekitar area mesin bersuhu tinggi tidak boleh terdapat barang apapun | 1.7 | 065 | N | B7 | 046
0228 | B705 | Steker listrik ataupun colokan listrik harus terpasang permanen dan tidak goyang | 1.7 | 066 | N | B7 | 047
0228 | C101 | Lantai dalam keadaan bersih, tidak ada sampah dan tumpahan apapun | 2.86 | 067 | N | C1 | 001
0228 | C102 | Terdapat PIC pembersihan toilet sesuai dengan jenis kelamin, jadwal pembersihan toilet dan ceklis harus di isi sesuai kondisi toilet | 2.86 | 068 | N | C1 | 002
0228 | C103 | Fasilitas didalam toilet dalam kondisi baik (Kran air, bak dan closet) | 2.86 | 069 | N | C1 | 003
0228 | C104 | Kondisi toilet bersih dan lantai tidak licin serta terdapat tempat sampah di dalam toilet | 2.86 | 070 | N | C1 | 004
0228 | C105 | Sekat antar toilet cukup tinggi untuk menjaga privasi | 2.86 | 071 | N | C1 | 005
0228 | C106 | Penerangan didalam toilet cukup | 2.86 | 072 | N | C1 | 006
0228 | C201 | Pemisahan limbah berdasarkan jenisnya | 2.86 | 073 | N | C2 | 007
0228 | C202 | Tempat sampah terjaga kebersihannya, tidak ada sampah yang berserakan. | 2.86 | 074 | N | C2 | 008
0228 | C203 | Kemasan limbah tidak boleh rusak atau korosif dan terpasang label limbah | 2.86 | 075 | N | C2 | 009
0228 | C204 | Wadah dan kemasan limbah B3 harus ditempeli tanda pengenal limbah B3 atau label limbah. | 2.86 | 076 | N | C2 | 010
0228 | C301 | Sampah harus dibersihkan sesuai dengan peraturan di area kerja masing-masing (misal jika ada peraturan pada shift terakhir pekerja harus membersihkan sampah, saat dicek sudah tidak ada lagi sampah). | 2.86 | 077 | N | C3 | 011
0228 | C302 | Kemasan penyimpanan limbah tidak ada kerusakan, tidak ada korosi, tidak ada kebocoran. | 2.86 | 078 | N | C3 | 012
0228 | C401 | Kemasan penyimpanan limbah tidak ada kerusakan, tidak ada korosi, tidak ada kebocoran. | 2.86 | 079 | N | C4 | 013
0228 | C402 | Ember pengumpul air limbah ditempatkan di lokasi standar. | 2.86 | 080 | N | C4 | 014
0228 | C403 | Harus disimpan dalam keadaan baik dan dilengkapi dengan penutup, tempat penyimpanan harus bersih dan tidak bocor. | 2.86 | 081 | N | C4 | 015
0228 | C404 | Peralatan yang menghasilkan air limbah biasanya tidak mengalami kerusakan atau kebocoran. | 2.86 | 082 | N | C4 | 016
0228 | C501 | Tidak boleh terdapat kebocoran (oli, obat bahan kimia, air limbah) di area pre-treatment | 2.86 | 083 | N | C5 | 017
0228 | C502 | Mesin dalam kondisi normal (semua indikator berfungsi dengan baik) | 2.86 | 084 | N | C5 | 018
0228 | C503 | Terdapat pencatatan produksi lumpur. | 2.86 | 085 | N | C5 | 019
0228 | C504 | Ceklis harus update | 2.86 | 086 | N | C5 | 020
0228 | C601 | Hood local exhaust (exhaust bahan kimia) dalam kondisi baik | 2.86 | 087 | N | C6 | 021
0228 | C602 | Sambungan pipa exhaust harus dalam kondisi baik | 2.86 | 088 | N | C6 | 022
0228 | C603 | Tidak ada akumulasi debu di lantai wadah pengumpul debu. | 2.86 | 089 | N | C6 | 023
0228 | C604 | Wadah pengumpul debu tidak dalam kondisi tersumbat. | 2.86 | 090 | N | C6 | 024
0228 | C701 | Fasilitas pengolahan gas buang harus dalam kondisi bersih | 2.86 | 091 | N | C7 | 025
0228 | C702 | Peralatan pengontrol polusi udara beroperasi secara normal (misalnya, kipas angin berjalan, tidak ada kebisingan dan getaran yang tidak normal) | 2.86 | 092 | N | C7 | 026
0228 | C703 | Fasilitas perawatan VOC dalam kondisi baik (Misalnya, karbon aktif ditempatkan di menara adsorpsi karbon aktif, dan diganti sesuai kebutuhan.) | 2.86 | 093 | N | C7 | 027
0228 | C704 | Scrubber dalam kondisi baik (Misalnya, pH kualitas air menara cuci berada dalam kisaran spesifikasi, dan apakah sirkulasi air di menara berjalan, dan mengganti air sirkulasi) | 2.86 | 094 | N | C7 | 028
0228 | D101 | Mesin dan lampu yang tidak terpakai, dalam keadaan mati | 5.33 | 095 | N | D1 | 001
0228 | D201 | Sambungan pada kompressor atau instalasi kompresor angin, tidak ada yang bocor | 5.33 | 096 | N | D2 | 002
0228 | D202 | Terpasang ijin kompressor yang masih berlaku | 5.33 | 097 | N | D2 | 003
0228 | D203 | Ceklis kompressor diisi | 5.33 | 098 | N | D2 | 004
0228 | D204 | Terdapat maintenance record | 5.33 | 099 | N | D2 | 005
0228 | D301 | Instalasi dan terminasi kabel | 5.33 | 100 | N | D3 | 006
0228 | D302 | Kondisi Breaker | 5.33 | 101 | N | D3 | 007
0228 | D303 | Contactor/overload | 5.33 | 102 | N | D3 | 008
0228 | D304 | Dinamo (motor) | 5.33 | 103 | N | D3 | 009
0228 | D305 | Gear box/ pully/Pilow blok | 5.33 | 104 | N | D3 | 010
0228 | D306 | Pergantian Van belt | 5.33 | 105 | N | D3 | 011
0228 | D307 | Pelumasan oli | 5.33 | 106 | N | D3 | 012
0228 | D308 | Duct hose | 5.33 | 107 | N | D3 | 013
0228 | D309 | Pipa paralon | 5.33 | 108 | N | D3 | 014
0228 | D310 | Pergantian Fliter (karbon Aktif) | 5.33 | 109 | N | D3 | 015
0228 | E101 | Terdapat kasus kecelakaan kerja Non-LTI dan LTI dengan lost day ≤ 3 hari atau kasus kebakaran yang menggunakan 1 APAR | -30 | 110 | N | E1 | 001
0228 | E102 | Terdapat kasus kecelakaan kerja LTI dengan lost day > 3 hari atau kasus kebakaran yang menggunakan 2 APAR atau lebih | -45 | 111 | N | E1 | 002
0228 | E103 | Tidak terdapat kasus kecelakaan kerja dan tidak ada kasus kebakaran | 20 | 112 | N | E1 | 003